## Sheet1
| În concordanță cu Contractul de service și mentenanță nr.: |  | …..
| PRODUS: | Ușă automata (GEZE/DORMA)
| Benficiar: | …..
| Locație: | …..
| Anul fabricației: | .....
| Comanda nr.: | .....
| Nr.: | .....
| Dimensiuni (LxH): | .....x..... mm |  |  | Tel.: | 0722 399 907
| Tip: | ..... |  |  |  | 0371 022 383
www.da-te.ro
PRODUS: UȘĂ AUTOMATĂ CU UN (CANAT/ DOUĂ CANATE)
Nr. | Componenta de verificat în cadrul interventiei de mentenanță | Stare bună după finalizarea reviziei (după lubrifiere, reglare, reparare) | Necesită înlocuire (deteriorată sau lipsă) | Nr. bucăți | Cod articol | Observații
1 | Stalpi verticali si prinderile acestora | ✓
2 | Calea de rulare orizontală și prinderile acesteia | ✓
3 | Capac operator și capace PVC | ✓
4 | Etanșare pe orizontală | ✓
5 | Starea canatelor profile aluminiu | ✓
6 | Profile verticale | ✓
7 | Trenuri de rulare/ cărucior role | ✓
8 | Dispozitiv de ghidare la partea inferioară | ✓
9 | Limitator mecanic la deschidere | ✓
10 | Sistem de ghidare la închidere | ✓
11 | Blocator curea antrenare | ✓
12 | Curea antrenare motor și sistem mecanic de tensionare | ✓
13 | Starea garniturii | ✓
14 | Ușa se închide cu ușurință | ✓
15 | Senzori de mână/ radar/ buton | ✓
16 | Conexiune la centrala de incendiu | ✓
17 | Radar deschidere cu perdea de fotocelule | ✓
18 | Placă de comandă și conexiuni | ✓
19 | Selector de funcții | ✓
20 | Motoreductor și conexiuni | ✓
21 | Sursă de alimentare | ✓
22 | Funcționare după întreruperea tensiunii | ✓
□ | Au fost determinate serioase lipsuri care nu permit folosirea și funcționarea in continuare a ușii antifoc glisante
□ | Beneficiarul a fost informat asupra acestui aspect
| Inspecție efectuată la: | .....
| Tehnician: | .....
| Reprezentant beneficiar: | .....