## Sheet1
În concordanță cu Contractul de service și mentenanță nr.: .....
| PRODUS: | Ușă metalică batantă
| Benficiar: | …..
| Locație: | …..
| Anul fabricației: | .....
| Comanda nr.: | .....
| Rampa Nr.: | .....
| Dimensiuni (LxH): | .....x..... mm |  |  | Tel.: | 0722 399 907
| Tip: | ….. |  |  |  | 0371 022 383
| Dispozitiv de siguranță/ interblocare |  |  |  |  | www.da-te.ro
PRODUS: UȘĂ METALICĂ BATANTĂ
Nr. | Componenta de verificat în cadrul interventiei de mentenanță | Bună | Necesită reparație | Observații
1 | Verificare integritate panou ușă (fără deformări, crăpături) | ✓
2 | Verificare balamale (fixare, aliniere, ungere) | ✓
3 | Funcționare deschidere/ închidere fără blocaje | ✓
4 | Verificare sistem de închidere/ încuietoare broască auto închidere/ amortizor | ✓
5 | Etanșeitate la închidere (lipsă spații vizibile) | ✓
6 | Verificare fixare în perete (dibluri/ șuruburi corespunzătoare | ✓
7 | Verificare vopsire/ protecție anticorozivă | ✓
8 | Funcționare corectă a sistemului de control (dacă există) | ✓
9 | Test de urgență (deschidere automată la cădere tensiune) | ✓
10 | Alimentare conformă și conexiuni sigure | ✓
După verificarea conform “Liniilor directoare pentru ferestre, uși și porți acționate electric“, par. 6.1 pozițiile care sunt semnalate trebuie remediate imediat sau înlocuite
□ | Produsul corespunde d.p.d.v al “Liniilor directoare pentru ferestre, uși și porți acționate electric”
□ | Produsul nu corespunde d.p.d.v al “Liniilor directoare pentru ferestre, uși și porți acționate electric”
□ | Au fost determinate serioase lipsuri care nu permit folosirea și funționarea ușii în continuare
□ | Beneficiarul a fost informat asupra acestui aspect
| Inspecție efectuată la: | .....
| Tehnician: | .....
| Reprezentant beneficiar: | .....