## Sheet1
În concordanță cu Contractul de service și mentenanță nr.: .....
| PRODUS: | Ușă rapidă Hormann
| Benficiar: | …..
| Locație: | .....
| Anul fabricației: | .....
| Comanda nr.: | .....
| Dimensiuni (LxH): | .....x..... mm
| Tip: | ..... |  |  | Tel.: | 0722 399 907
0371 022 383
| Dispozitiv de siguranță împotriva prăbușirii cortinei cu normativele BGR 232* |  |  |  |  | www.da-te.ro
| Disp. de siguranță împotriva prăbușirii cortinei | □
PRODUS: UȘĂ RAPIDĂ HORMANN
Nr. | Componenta de verificat în cadrul interventiei de mentenanță | Bună | Necesită reparație | Observații |  |  | Reparație efectuată
1 | Întrerupere tensiune | ✓
2 | Fixarea stâlpilor în pardoseală | ✓
3 | Capac stâlp de pe partea motorului protecția canatului/ perie de etanșare | ✓
4 | Capac stâlp de pe partea lagărului protecția canatului/ perie de etanșare | ✓
5 | Cordon de sudură la cortină | ✓
6 | Tensionarea cortinei | ✓
7 | Fixarea chingii la partea inferioară | ✓
8 | Chingă cu role de ghidare | ✓
9 | Profile de protecție împotriva vântuluil | ✓
10 | Cantul inferior | ✓
11 | Profil de cauciuc pe cantul inferior | ✓
12 | Profil adaptor pe cantul inferior | ✓
13 | Fixarea cortinei la partea inferioară | ✓
14 | Consola axului de înfășurare | ✓
15 | Consola axului laterală | ✓
16 | Poziționarea pe partea motorului | ✓
17 | Poziționarea pe partea lagărului | ✓
18 | Verificarea motorului de scurgeri de ulei | ✓
19 | Cablarea motorului resp. a arborelui | ✓
20 | Perii de etanșare la buiandrug | ✓
21 | Legături și pre-calibrări | ✓
22 | Funcția generator de impuls | ✓
23 | Siguranța cantului inferior | ✓
24 | Calea de cirulcare a fotocelulelor | ✓
25 | Motor direct pe ax | ✓
26 | Fixarea motorului | ✓
27 | Detectarea poziției | ✓
28 | Arcul din consola arborelui de înfășurare | ✓
29 | Acționare manuală în caz de urgență | ✓
30 | Reglarea elementului de comandă în caz de urgență | ✓
După verificarea conform “Liniilor directoare pentru ferestre, uși și porți acționate electric“, par. 6.1 pozițiile care sunt semnalate trebuie remediate imediat sau înlocuite
□ | Produsul corespunde d.p.d.v al “Liniilor directoare pentru ferestre, uși și porți acționate electric” (BGR 232)*
□ | Produsul nu corespunde d.p.d.v al “Liniilor directoare pentru ferestre, uși și porți acționate electric”*
□ | Au fost determinate serioase lipsuri care nu permit folosirea și funționarea ușii în continuare
□ | Beneficiarul a fost informat asupra acestui aspect
| Inspecție efectuată la: | .....
| Tehnician: | .....
| Reprezentant beneficiar: | .....