## Sheet1
În concordanță cu Contractul de service și mentenanță nr.: .....
| PRODUS: | USA ANTIFOC GLISANTA
| Benficiar: | …..
| Locație: | …..
| Anul fabricației: | .....
| Comanda nr.: | .....
| Nr: | …..
| Dimensiuni (LxH): | .....x..... mm |  |  | Tel.: | 0722 399 907
| Tip: | ..... |  |  |  | 0371 022 383
www.da-te.ro
PRODUS: UȘĂ ANTIFOC GLISANTĂ CU (UN CANAT/ DOUĂ CANATE)
Nr. | Componenta de verificat | verificare componenta (reglaje, lubrifiere, reparare) | Necesită înlocuire (deteriorată sau lipsă) | Nr. bucăți | Cod articol | Observații
1 | Stâlpi verticali și prinderile acestora | ✓
2 | Calea de rulare orizontală și prinderile acesteia | ✓
3 | Etanșare pe verticală | ✓
4 | Etanșare pe orizontală | ✓
5 | Starea blaturilor | ✓
6 | Cablu de tractiunie și tensionarea acestuia | ✓
7 | Trenuri de rulare cu rulmenți a blatului | ✓
8 | Dispozitiv de ghidare la partea inferioară | ✓
9 | Limitator mecanic la deschidere | ✓
10 | Sistem de ghidare la închidere | ✓
11 | Element de îmbinare a căii de rulare | ✓
12 | Amortizor la închidere | ✓
13 | Sistem mecanic de tensionare a cablului | ✓
14 | Compensarea greutății | ✓
15 | Starea garniturii intumescente | ✓
16 | Ușa se închide cu ușurință | ✓
17 | Suport fixare electromagnet | ✓
18 | Electromagnet | ✓
19 | Placă aferentă electromagnetului de pe blat | ✓
20 | Buton de declanșare manuală | ✓
21 | Senzori de protecție la fum | ✓
22 | Centrala de incendiu | ✓
23 | Sursa de alimentare electromagnet | ✓
24 | Funcționare după întreruperea tensiunii | ✓
25 | Funcționare după declanșare buton impuls | ✓
26 | Functionare după declanșarea senzorilor de fum | ✓
□ | Au fost determinate serioase lipsuri care nu permit folosirea și funcționarea in continuare a ușii antifoc glisante
□ | Beneficiarul a fost informat asupra acestui aspect
| Inspecție efectuată la: | .....
| Tehnician: | .....
| Reprezentant beneficiar: | .....