## Sheet1
În concordanță cu Contractul de service și mentenanță nr.:
| PRODUS: | UȘĂ METALICĂ BATANTĂ
| Benficiar: | …..
| Locație: | …..
| Anul fabricației: | .....
| Comanda nr.: | .....
| Numar usi.: | .....
| Dimensiuni (LxH): | .....x..... mm |  | Tel: | 0722 399 907
| Tip: | ….. |  |  | 0371 022 383
www.da-te.ro
PRODUS: UȘĂ METALICĂ BATANTĂ
Nr. | Componenta de verificat | verificare componenta (reglaje, lubrifiere, reparare) | Necesită înlocuire (deteriorată sau lipsă) | Nr. bucăți | Observații
1 | Integritate panou ușă (fără deformări, crăpături) | ✓
2 | Balamale (fixare, aliniere, ungere) | ✓
3 | Funcționare deschidere/ închidere fără blocaje | ✓
4 | Sistem de închidere/ încuietoare broască | ✓
5 | Shielduri, mânere și cilindru | ✓
6 | Amortizor închidere | ✓
7 | Etanșeitate la închidere/ garnituri antifoc (lipsă spații vizibile) | ✓
8 | Fixare în perete (dibluri/ șuruburi corespunzătoare | ✓
9 | Vopsire/ protecție anticorozivă | ✓
10 | Funcționare corectă a sistemului de control (dacă există) | ✓
11 | Test de urgență (deschidere automată la cădere tensiune) | ✓
12 | Electromagnet reținere ușă în poziție deschis | ✓
13 | Alimentare conformă și conexiuni sigure | ✓
14 | Kit antipanică | ✓
□ | Au fost determinate serioase lipsuri care nu permit folosirea și funcționarea in continuare a ușii antifoc glisante
□ | Beneficiarul a fost informat asupra acestui aspect
| Inspecție efectuată la: | .....
| Tehnician: | .....
| Reprezentant beneficiar: | .....